## 使用方法
－浄水システム推定マクロの使用方法－
1. 浄水システム推定マクロについて
浄水システム推定マクロは、財）水道技術研究センターを中心とした産学官の共同研究開発プロジェクトであるe-WaterⅡにおいて原水水質評価に関する研究を担当した水質評価委員会で作成したものです。
浄水施設の更新の時代を迎え、原水水質に応じた浄水プロセス選定法を確立することが重要になっています。しかしながら、原水水質に影響を与える因子は多く存在し、それらが複合的に関与しているため、水道原水の特性を把握し、最適な浄水システムを選定することは必ずしも容易ではありません。そこで、原水水質の累積頻度分布特性を利用して、原水水質データから現在我が国で採用されている浄水システムを推定するマクロを作成しました。
2. 浄水システム推定マクロの用途
本マクロは今回提供頂いた129浄水場の原水水質累積頻度分布データを水質項目ごとに作成し、推定対象となる事業体の原水データと相対比較することにより、その事業体の原水水質レベルでどのような浄水システムにより我が国では処理されているかを推定します。
すなわち、原水水質の累積頻度パターンを認識することで、将来の浄水システムの変更の必要性等を検討することが本マクロの目的です。
3. 浄水システム推定マクロの使用方法
本マクロはエクセルVBAで作成しており、本ファイルは【原水水質】、【昇順】、【累積】、【距離】、【推定結果】の5個のワークシートから成っています。
【原水水質】がデータ入力シートです。
【推定結果】に原水水質の累積頻度分布から想定される、浄水システムの推定結果が出力されます。
Ø 本マクロを実行するためには、あらかじめExcelマクロのセキュリティを以下の手順で設定し、マクロを有効にしてください。
1）Excelツールバー → マクロ → セキュリティ を選択。
2）セキュリティ レベルを「中」に設定。
Ø 使用する原水水質は以下の12項目です。3ヵ年分の月毎の水質データが必要です。（最低2年分）
濁度、色度、Al、Fe、Mn、TOC、有機物等、2-MIB、ｼﾞｪｵｽﾐﾝ、一般細菌、大腸菌、ｱﾝﾓﾆｱ
以下に使用手順を述べます。
① 原水水質の入力
【原水水質】に、浄水場名、入力データの年度、水質データを入力します。（図1参照）
・ 3ヵ年のデータは渇水年、通常年、多雨年から選定するのが好ましい。なお、水質評価委員会の研究では、渇水年として1994年、通常年として1999年、多雨年として2004年度のデータを採用して浄水システムを推定しました。
・ データが24個（2年分）に満たない場合は、その水質項目についての判定は実施されません。
・ データ１～データ３の入力欄(C5～C7セル）に年度を入力すると、水質入力表に年月が自動的に表示されるようになっています(A11～A46セル）。
図1 原水水質入力画面
② パターン認識開始
原水水質の入力後、”パターン認識開始”ボタンをクリックすると、浄水システム推定結果が【推定結果】に出力されます。
・水質データをリセットする場合には、原水水質入力画面にて「リセット」ボタンを押してください。
・本パターン認識により、以下の作業が自動実行されます。各画面の出力例を以下に示します。
１）水質基準値による無次元化とデータの並べ替え
２）累積分布データの作成
３）距離（類似度）の計算
４）浄水システムの推定
図2 水質データの無次元化とデータの並べ替え画面
図3 累積分布データの作成画面
図4 距離の計算結果表示画面
図5 浄水システムの推定結果表示画面
４. 浄水システム推定マクロ操作上の注意事項
①本マクロを実行するためには、あらかじめExcelマクロを有効にする必要があります。
②入力データが24個（2年分）に満たない水質項目については、浄水システムの判定は実施されません。

## 原水水質
原水水質入力画面 | [7 empty] | 浄水システム推定マクロ
Ver1.01
| 項目 | 入力欄
| 浄水場名 |  |  | 注）2年分（24ヶ月）のデータが入力された水質項目のみ、推定結果が表示されます。
| データ１ |  | 年度
| データ２ |  | 年度
| データ３ |  | 年度
年度 | 濁度 | 色度 | Al | Fe | Mn | TOC | 有機物等 | 2-MIB | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 一般細菌 | 大腸菌 | ｱﾝﾓﾆｱ
| (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ng/L) | (ng/L) | （個/mL） | （/100mL) | (mg/L)
-693380
-693349
-693318
-693287
-693256
-693225
-693194
-693163
-693132
-693101
-693070
-693039
-693380
-693349
-693318
-693287
-693256
-693225
-693194
-693163
-693132
-693101
-693070
-693039
-693380
-693349
-693318
-693287
-693256
-693225
-693194
-693163
-693132
-693101
-693070
-693039
Formulas:
年度 = [年度, row above]+31

## 昇順
データ無次元化＆並べ替え（昇順） | [6 empty] | 浄水システム推定マクロ
濁度(mg/L) | 色度(mg/L) | Al(mg/L) | Fe(mg/L) | Mn(mg/L) | TOC(mg/L) | 有機物等(mg/L) | 2MIB(ng/L) | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ(ng/L) | 一般細菌(/mL) | 大腸菌(/100mL) | ｱﾝﾓﾆｱ(mg/L)
2 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 5 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1

## 累積
累積度数データ | [7 empty] | 浄水システム推定マクロ
無次元化数値 |  | 濁度(mg/L) | 色度(mg/L) | Al(mg/L) | Fe(mg/L) | Mn(mg/L) | TOC(mg/L) | 有機物等(mg/L) | 2MIB(ng/L) | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ(ng/L) | 一般細菌 | 大腸菌 | ｱﾝﾓﾆｱ(mg/L)
0.01 | <=0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0.015849 | <=0.0158489319246111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0.025119 | <=0.0251188643150958 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0.039811 | <=0.0398107170553498 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0.063096 | <=0.0630957344480195 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0.1 | <=0.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0.15849 | <=0.158489319246112 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0.25119 | <=0.251188643150959 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0.39811 | <=0.398107170553498 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0.63096 | <=0.630957344480195 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | <=1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5849 | <=1.58489319246112 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.5119 | <=2.51188643150959 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.9811 | <=3.98107170553498 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.3096 | <=6.30957344480195 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | <=10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15.8489 | <=15.8489319246112 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25.1189 | <=25.1188643150958 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
39.8107 | <=39.8107170553498 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
63.0957 | <=63.0957344480193 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | <=99.9999999999999 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
158.4893 | <=158.489319246111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
251.1886 | <=251.188643150958 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
398.1072 | <=398.107170553497 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
630.9573 | <=630.957344480192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 | <=999.999999999998 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1584.8932 | <=1584.89319246111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2511.8864 | <=2511.88643150957 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3981.0717 | <=3981.07170553496 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6309.5734 | <=6309.5734448019 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10000 | <=9999.99999999995 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15848.9319 | <=15848.931924611 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25118.8643 | <=25118.8643150956 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
39810.7171 | <=39810.7170553495 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
63095.7344 | <=63095.7344480189 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
100000 | <=99999.9999999992 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
158489.3192 | <=158489.31924611 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
251188.6432 | <=251188.643150955 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
398107.1706 | <=398107.170553493 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
630957.3445 | <=630957.344480185 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 距離
距離の計算結果 |  |  |  | 浄水システム推定マクロ
濁度 | 累積度数 |  |  | 距離 |  |  |  | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 99.5402 | 70.3448 | 37.7011 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接ろ過 | 100 | 88.3333 | 60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭なし | 93.3333 | 26.7619 | 0.7619 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭あり | 93.7163 | 16.3375 | 0.11969 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粒状炭 | 80.1724 | 4.7414 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
オゾン | 75.8893 | 1.581 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
色度 | 累積度数 |  |  | 距離 |  |  |  | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 100 | 72.6437 | 32.4138 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接ろ過 | 100 | 100 | 60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭なし | 99.5206 | 44.4871 | 2.1093 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭あり | 99.7695 | 39.1354 | 0.23055 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粒状炭 | 100 | 0.98522 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
オゾン | 97.9253 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Al | 累積度数 |  |  | 距離 |  |  |  | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 100 | 91.3043 | 34.7826 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接ろ過 | 100 | 66.6667 | 33.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭なし | 97.8793 | 65.7423 | 7.1778 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭あり | 98.0827 | 55.6004 | 1.3118 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粒状炭 | 100 | 68.5714 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
オゾン | 92.233 | 42.7184 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fe | 累積度数 |  |  | 距離 |  |  |  | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 100 | 94.5455 | 42.7273 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接ろ過 | 100 | 100 | 67.3077 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭なし | 98.3264 | 74.477 | 5.2301 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭あり | 98.9938 | 64.7059 | 3.6378 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粒状炭 | 100 | 27.3973 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
オゾン | 98.4694 | 31.6327 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mn | 累積度数 | [6 empty] | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 99.697 | 90.6061 | 37.5758 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接ろ過 | 100 | 98.3333 | 71.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭なし | 99.7921 | 80.1455 | 11.7464 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭あり | 99.3266 | 75.1515 | 3.0976 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粒状炭 | 100 | 40.5405 | 1.3514 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
オゾン | 100 | 49.0909 | 0.90909 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOC | [7 empty] | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 100 | 100 | 14.2857 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接ろ過 | 100 | 100 | 54.1667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭なし | 100 | 100 | 3.3259 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭あり | 100 | 97.8022 | 2.5641 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粒状炭 | 100 | 100 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
オゾン | 100 | 99.2188 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
有機物等 | [7 empty] | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 100 | 98.977 | 16.624 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接ろ過 | 100 | 100 | 35.4167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭なし | 100 | 98.1873 | 1.3092 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭あり | 100 | 94.0877 | 0.063573 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粒状炭 | 100 | 56.3758 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
オゾン | 100 | 66.4032 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2-MIB | [7 empty] | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 100 | 100 | 85 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接ろ過 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭なし | 100 | 100 | 95.6897 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭あり | 100 | 96.3492 | 77.1429 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粒状炭 | 100 | 91.6667 | 66.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
オゾン | 94.4444 | 73.6111 | 54.1667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | [7 empty] | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 100 | 100 | 86.1111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接ろ過 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭なし | 100 | 100 | 71.9828 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭あり | 99.683 | 97.6228 | 63.233 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粒状炭 | 100 | 100 | 8.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
オゾン | 98.4962 | 87.218 | 63.9098 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
一般細菌 | [7 empty] | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 81.1905 | 55.7143 | 27.1429 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接ろ過 | 90 | 68.3333 | 56.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭なし | 63.0975 | 27.3423 | 5.0669 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭あり | 48.0634 | 13.9671 | 1.7606 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粒状炭 | 12.6984 | 1.5873 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
オゾン | 22.1198 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
大腸菌 | 累積度数 |  |  | 距離 |  |  |  | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 45.0704 | 36.6197 | 36.6197 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接ろ過 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭なし | 31.5 | 11 | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粉末炭あり | 13.1313 | 4.5455 | 4.5455 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
粒状炭 | 12.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
オゾン | 13.1868 | 2.1978 | 2.1978 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ｱﾝﾓﾆｱ | [7 empty] | ポイント
| ×10 | ×1 | ×0.1 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 合計
緩速ろ過 | 100 | 100 | 97.9899 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.025844
直接ろ過 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
粉末炭なし | 100 | 100 | 81.9843 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.23163
粉末炭あり | 100 | 100 | 75.4527 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.31561
粒状炭 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
オゾン | 100 | 100 | 52.4272 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.61165
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 推定結果
浄水システムの推定結果 |  |  |  | 浄水システム推定マクロ
浄水場名： | 0 |  |  |  |  | Ver1.01
水質項目 | 浄水システム
| 緩速ろ過 | 直接ろ過 | 粉末炭なし | 粉末炭あり | 粒状炭 | オゾン | 浄水システムの説明
濁度 | [6 empty] | 名称 | 処理方法
色度 | [6 empty] | 緩速ろ過 | 緩速ろ過
Al | [6 empty] | 直接ろ過 | 凝集＋急速ろ過
Fe | [6 empty] | 粉末炭なし | 凝集＋沈澱＋急速ろ過
Mn | [6 empty] | 粉末炭あり | 粉末活性炭＋凝集＋沈澱＋急速ろ過
TOC | [6 empty] | 粒状炭 | 凝集＋沈澱＋急速ろ過＋粒状活性炭
有機物等 | [6 empty] | オゾン | 凝集＋沈澱＋急速ろ過＋オゾン＋活性炭
2-MIB | [6 empty] | 注）プロセスは順不同
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ
一般細菌
大腸菌
ｱﾝﾓﾆｱ
注）2年分（24ヶ月）のデータが入力された水質項目のみ、推定結果が表示されます。

## 注意事項
＜注意事項＞
※ | 今回の原水水質の累積分布によるパターン認識では、我が国の水道原水水質検査データを用いました。直接ろ過（システム3）、粒状炭（システム5-1）については水質データが少ないため、統計的に大きな誤差を含んでいるものと考えられます。あくまでも参考情報としてご解釈ください。
※ | 本計算シートの利用に伴ういかなる損害も、e-Water水質評価委員会及び財団法人水道技術研究センターは責任を負いません。
※ | e-WaterⅡ水質評価委員会及び財団法人水道技術研究センターでは、本計算シートの操作方法・内容・データ等に関する
質問はお受付できません。何卒ご了承下さい。
※ | 本マクロは、以下の環境で作成しました。
OS：WindowsXP Professional
Excel：Microsoft Excel 2003 SP2