## はじめに
Aqua10共同研究成果 おいしい水レーダーチャートソフトの公表について
Aqua10共同研究第２研究委員会第１分科会「より安全でおいしい水道水に向けての方策に関する研究」の
成果の１つであるレーダーチャートを皆様に使用していただくために、本ソフトを公表させていただきました。
入力画面に実際の原水と浄水の水質項目の計測値を入力いただくと、レーダーチャートが作成されます。
このレーダーチャートは、本委員会で検討した“おいしい水の目標値”に対する“水質の達成度”を一目で
理解できるように表現したものです。理想の水質にどのくらい近づいているかが分かります。また、原水との
比較もできるようになっております。
測定毎の入力による日々の水質管理や月平均値の入力による月毎の管理、季節変化の把握、浄水処理変
更後の変更前との比較等に使用できるのではないかと思います。
ただし、本レーダーチャートは、本委員会できき水を行う前に検討した暫定的な水質項目、目標値を用いて
作成したものでありますので、おいしさというより、より安全で安心して飲める良い水質の水という観点で捉えて
いただきたく思います。
【本件に関する問合せ先】
（公財）水道技術研究センター 浄水技術部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1 虎ノ門電気ビル2F
e-mail：aqua10@jwrc-net.or.jp

## 入力画面
データ入力画面
黄色の部分に入力して下さい。それ以外の部分（計算値が入っています）はそのままにして下さい。
注意事項
（１）定量下限値未満の場合は“0”としてください。
（２）原水の残留塩素及び総トリハロメタン、浄水のアンモニア態窒素の“水質の達成度”は、計測の有無に係らず、“１”として算出しています。
（３）計測していない水質項目は、ブランクにしてください。ブランクの水質項目は、達成度の平均値算出時に分母から除いております。ただし、上記（２）で示した３項目については、分母に入れてあります。
浄水場名 |  | Ａ浄水場
測定年月日 |  | 2012-04-01
[15 empty] | 水質の達成度の平均値（分類別）（原水） | [5 empty] | 水質の達成度（項目別）（原水）
種別 | 水質項目 | 計測値 | 単位 | 種別 | 大分類 | 小分類 | 水質項目 | 計測値 | おいしい水の目標値 | 水質の達成度 |  |  |  |  | 濁り | 色 | 有機物質 | 軟水硬水 | かび臭 | ｶﾙｷ臭 |  |  |  | 濁り | 色 | 有機物質 | 軟水硬水 | かび臭 | ｶﾙｷ臭
原水 | 濁度 | 1 | 度 | 原水 | 外観 | 濁り | 濁度 | 1 | 0.1 度 | 0.52632 | 0 | 0.1 | 2 |  | 0.46316 | 0.46667 | 0.25 | 0.88889 | 0.49074 | 0.51349 | 濁度 | 0.52632 | 0.52632 | 0.46316 | 0.46667 | 0.25 | 0.88889 | 0.49074 | 0.51349
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 0.16 | mg/L |  |  |  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 0.16 | 0.1 mg/L | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 外観 |  | 味 |  | 臭気 |  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 0.4 | 0.4 | 外観 | 味 | 臭気
| 色度 | 2 | 度 |  |  | 色 | 色度 | 2 | 1 度 | 0.75 | 0 | 1 | 5 |  | 0.46526 |  | 0.72917 |  | 0.53519 |  | 色度 | 0.75 | 0.75 | 0.46526 | 0.72917 | 0.53519
| 鉄 | 0.2 | mg/L |  |  |  | 鉄 | 0.2 | 0.05 mg/L | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.3 |  | 全項目 | [5 empty] | 鉄 | 0.4 | 0.4
| ﾏﾝｶﾞﾝ | 0.04 | mg/L |  |  |  | ﾏﾝｶﾞﾝ | 0.04 | 0.01 mg/L | 0.25 | 0 | 0.01 | 0.05 |  | 0.61064 | [5 empty] | ﾏﾝｶﾞﾝ | 0.25 | 0.25
| TOC | 2.5 | mg/L |  | 味 | 有機物質 | TOC | 2.5 | 1 mg/L | 0.25 | 0 | 1 | 3 | [7 empty] | TOC | 0.25 | 0.25
| 蒸発残留物 | 250 | mg/L |  |  | 軟水／硬水 | 蒸発残留物 | 250 | 30～200 mg/L | 0.83333 | 0 | 30 | 200 | 500 | [6 empty] | 蒸発残留物 | 0.83333 | 0.83333
| 硬度 | 80 | mg/L |  |  |  | 硬度 | 80 | 10～100 mg/L | 1 | 0 | 10 | 100 | 300 | [6 empty] | 硬度 | 1 | 1
| 遊離炭酸 | 2 | mg/L |  |  |  | 遊離炭酸 | 2 | 3～20 mg/L | 0.83333 | 0 | 3 | 20 | 30 | [6 empty] | 遊離炭酸 | 0.83333 | 0.83333
| ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 5 | ng/L |  | 臭気 | かび臭 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 5 | 1 ng/L | 0.55556 | 0 | 1 | 10 | [7 empty] | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.55556 | 0.55556
| 2-MIB | 4 | ng/L |  |  |  | 2-MIB | 4 | 1 ng/L | 0.66667 | 0 | 1 | 10 | [7 empty] | 2-MIB | 0.66667 | 0.66667
| 臭気強度 | 2.5 | TON |  |  |  | 臭気強度 | 2.5 | 1 TON | 0.25 | 0 | 1 | 3 | [7 empty] | 臭気強度 | 0.25 | 0.25
| 残留塩素 |  | mg/L |  |  | ｶﾙｷ臭 | 残留塩素 |  | 0.1～0.4mg/L | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 残留塩素 | 1 | 1
| 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ |  | mg/L |  |  |  | 鉄 | 0.2 | 0.05 mg/L | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.3 | [7 empty] | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 1 | 1
| ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | 0.3 | mg/L |  |  |  | ﾏﾝｶﾞﾝ | 0.04 | 0.01 mg/L | 0.25 | 0 | 0.01 | 0.05 | [7 empty] | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | 0.44444 | 0.44444
[7 empty] | TOC | 2.5 | 1 mg/L | 0.25 | 0 | 1 | 3
[7 empty] | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ |  | 0.01 mg/L | 1 | 0 | 0.01 | 0.1
[7 empty] | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | 0.3 | 0.05 mg/L | 0.44444 | 0 | 0.05 | 0.5 |  | 水質の達成度の平均値（分類別）（浄水） | [5 empty] | 水質の達成度（項目別）（浄水）
種別 | 水質項目 | 計測値 | 単位 |  |  |  | 臭気強度 | 2.5 | 1 TON | 0.25 | 0 | 1 | 3 |  | 濁り | 色 | 有機物質 | 軟水硬水 | かび臭 | ｶﾙｷ臭 |  |  |  | 濁り | 色 | 有機物質 | 軟水硬水 | かび臭 | ｶﾙｷ臭
浄水場出口 又は 給水栓水 | 濁度 | 0.05 | 度 | 浄水場出口水 又は 給水栓水 | 外観 | 濁り | 濁度 | 0.05 | 0.1 度 | 1 | 0 | 0.1 | 2 |  | 1 | 0.90333 | 1 | 1 | 0.96296 | 0.89508 | 濁度 | 1 | 1 | 1 | 0.90333 | 1 | 1 | 0.96296 | 0.89508
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 0.08 | mg/L |  |  |  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 0.08 | 0.1 mg/L | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 外観 |  | 味 |  | 臭気 |  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 1 | 1 | 外観 | 味 | 臭気
| 色度 | 1 | 度 |  |  | 色 | 色度 | 1 | 1 度 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0.942 |  | 1 |  | 0.90605 |  | 色度 | 1 | 1 | 0.942 | 1 | 0.90605
| 鉄 | 0.06 | mg/L |  |  |  | 鉄 | 0.06 | 0.05 mg/L | 0.96 | 0 | 0.05 | 0.3 |  | 全項目 | [5 empty] | 鉄 | 0.96 | 0.96
| ﾏﾝｶﾞﾝ | 0.02 | mg/L |  |  |  | ﾏﾝｶﾞﾝ | 0.02 | 0.01 mg/L | 0.75 | 0 | 0.01 | 0.05 |  | 0.94363 | [5 empty] | ﾏﾝｶﾞﾝ | 0.75 | 0.75
| TOC | 0.5 | mg/L |  | 味 | 有機物質 | TOC | 0.5 | 1 mg/L | 1 | 0 | 1 | 3 | [7 empty] | TOC | 1 | 1
| 蒸発残留物 | 200 | mg/L |  |  | 軟水／硬水 | 蒸発残留物 | 200 | 30～200 mg/L | 1 | 0 | 30 | 200 | 500 | [6 empty] | 蒸発残留物 | 1 | 1
| 硬度 | 78 | mg/L |  |  |  | 硬度 | 78 | 10～100 mg/L | 1 | 0 | 10 | 100 | 300 | [6 empty] | 硬度 | 1 | 1
| 遊離炭酸 | 3 | mg/L |  |  |  | 遊離炭酸 | 3 | 3～20 mg/L | 1 | 0 | 3 | 20 | 30 | [6 empty] | 遊離炭酸 | 1 | 1
| ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2 | ng/L |  | 臭気 | かび臭 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2 | 1 ng/L | 0.88889 | 0 | 1 | 10 | [7 empty] | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.88889 | 0.88889
| 2-MIB | 1 | ng/L |  |  |  | 2-MIB | 1 | 1 ng/L | 1 | 0 | 1 | 10 | [7 empty] | 2-MIB | 1 | 1
| 臭気強度 | 1 | TON |  |  |  | 臭気強度 | 1 | 1 TON | 1 | 0 | 1 | 3 | [7 empty] | 臭気強度 | 1 | 1
| 残留塩素 | 0.6 | mg/L |  |  | ｶﾙｷ臭 | 残留塩素 | 0.6 | 0.1～0.4mg/L | 0.66667 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 残留塩素 | 0.66667 | 0.66667
| 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.02 | mg/L |  |  |  | 鉄 | 0.06 | 0.05 mg/L | 0.96 | 0 | 0.05 | 0.3 | [7 empty] | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.88889 | 0.88889
| ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 |  | mg/L |  |  |  | ﾏﾝｶﾞﾝ | 0.02 | 0.01 mg/L | 0.75 | 0 | 0.01 | 0.05 | [7 empty] | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | 1 | 1
[7 empty] | TOC | 0.5 | 1 mg/L | 1 | 0 | 1 | 3
[7 empty] | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.02 | 0.01 mg/L | 0.88889 | 0 | 0.01 | 0.1
[7 empty] | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 |  | 0.05 mg/L | 1 | 0 | 0.05 | 0.5
[7 empty] | 臭気強度 | 1 | 1 TON | 1 | 0 | 1 | 3

## レーダーチャート
レーダーチャート
注意事項
（１）原水の残留塩素及び総トリハロメタン、浄水のアンモニア態窒素の“水質の達成度”は、計測の有無に係らず、
“１”としている。
（２）計測していない水質項目は、表示していない。
グラフの中心が達成度“０”、外側にいくほど達成度が高くなり、一番外側が達成度“１”である。
従って、水質が良いほど、面積が大きくなる傾向となる。
浄水場名 | Ａ浄水場
測定年月日 | 2012-04-01
中分類
大分類
全項目

## 達成度関数
達成度関数
本研究成果の数値を入れてありますので、数値は変更しないでください。
ただし、独自の達成度関数にされたい場合は、”達成度“の数値を変更することにより、達成度関数が修正され、入力画面の“水質の達成度”及びレーダーチャート
が変わります。
濁度
|  | 濁度 | 達成度
| 達成度 | 0 | 1
|  | 0.1 | 1
|  | 0.1 | 1
|  | 2 | 0
|  | 2 | 0
|  | 5 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 0.1 | 0
|  | 0.1 | 1
| 水質基準値 | 2 | 0
|  | 2 | 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ
|  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 達成度
| 達成度 | 0 | 1
|  | 0.1 | 1
|  | 0.1 | 1
|  | 0.2 | 0
|  | 0.2 | 0
|  | 0.5 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 0.1 | 0
|  | 0.1 | 1
| 水質基準値 | 0.2 | 0
|  | 0.2 | 1
色度
|  | 色度 | 達成度
| 達成度 | 0 | 1
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1
|  | 5 | 0
|  | 5 | 0
|  | 15 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 1 | 0
|  | 1 | 1
| 水質基準値 | 5 | 0
|  | 5 | 1
鉄
|  | 鉄 | 達成度
| 達成度 | 0 | 1
|  | 0.05 | 1
|  | 0.05 | 1
|  | 0.3 | 0
|  | 0.3 | 0
|  | 2 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 0.05 | 0
|  | 0.05 | 1
| 水質基準値 | 0.3 | 0
|  | 0.3 | 1
ﾏﾝｶﾞﾝ
|  | ﾏﾝｶﾞﾝ | 達成度
| 達成度 | 0 | 1
|  | 0.01 | 1
|  | 0.01 | 1
|  | 0.05 | 0
|  | 0.05 | 0
|  | 0.2 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 0.01 | 0
|  | 0.01 | 1
| 水質基準値 | 0.05 | 0
|  | 0.05 | 1
TOC
|  | TOC | 達成度
| 達成度 | 0 | 1
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1
|  | 3 | 0
|  | 3 | 0
|  | 15 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 1 | 0
|  | 1 | 1
| 水質基準値 | 3 | 0
|  | 3 | 1
蒸発残留物
|  | 蒸発残留物 | 達成度
| 達成度 | 0 | 0.5
|  | 30 | 1
|  | 30 | 1
|  | 200 | 1
|  | 200 | 1
|  | 500 | 0
|  | 500 | 0
|  | 700 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 30 | 0
|  | 30 | 1
|  | 200 | 0
|  | 200 | 1
| 水質基準値 | 500 | 0
|  | 500 | 1
硬度
|  | 硬度 | 達成度
| 達成度 | 0 | 0.5
|  | 10 | 1
|  | 10 | 1
|  | 100 | 1
|  | 100 | 1
|  | 300 | 0
|  | 300 | 0
|  | 500 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 10 | 0
|  | 10 | 1
|  | 100 | 0
|  | 100 | 1
| 水質基準値 | 300 | 0
|  | 300 | 1
遊離炭酸
|  | 遊離炭酸 | 達成度
| 達成度 | 0 | 0.5
|  | 3 | 1
|  | 3 | 1
|  | 20 | 1
|  | 20 | 1
|  | 30 | 0
|  | 30 | 0
|  | 70 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 3 | 0
|  | 3 | 1
|  | 19.5 | 0
|  | 19.5 | 1
| 水質管理目標値 | 20 | 0
|  | 20 | 1
| おいしい水の要件 | 30 | 0
|  | 30 | 1
（注）19.5は、実際は20である。（グラフ上で重なるため、敢えてずらしている。）
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ、2-MIB
|  | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 達成度
2-MIB
| 達成度 | 0 | 1
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1
|  | 10 | 0
|  | 10 | 0
|  | 15 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 1 | 0
|  | 1 | 1
| 水質基準値 | 10 | 0
|  | 10 | 1
臭気強度
|  | 臭気強度 | 達成度
| 達成度 | 0 | 1
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1
|  | 3 | 0
|  | 3 | 0
|  | 15 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 1 | 0
|  | 1 | 1
| 水質管理目標値 | 3 | 0
|  | 3 | 1
残留塩素
|  | 残留塩素 | 達成度
| 達成度 | 0 | 0
|  | 0.1 | 0
|  | 0.1 | 0
|  | 0.1 | 1
|  | 0.1 | 1
|  | 0.4 | 1
|  | 0.4 | 1
|  | 1 | 0
|  | 1 | 0
|  | 2 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 0.09 | 0
|  | 0.09 | 1
|  | 0.4 | 0
|  | 0.4 | 1
| 水道法施行規則 | 0.11 | 0
|  | 0.11 | 1
| 水質管理目標値 | 1 | 0
|  | 1 | 1
（注）0.09及び0.11は、実際は1である。（グラフ上で重なるため、敢えてずらしている。）
総THM
|  | 総THM | 達成度
| 達成度 | 0 | 1
|  | 0.01 | 1
|  | 0.01 | 1
|  | 0.1 | 0
|  | 0.1 | 0
|  | 0.3 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 0.01 | 0
|  | 0.01 | 1
| 水質基準値 | 0.1 | 0
|  | 0.1 | 1
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素
|  | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | 達成度
| 達成度 | 0 | 1
|  | 0.05 | 1
|  | 0.05 | 1
|  | 0.5 | 0
|  | 0.5 | 0
|  | 2 | 0
| おいしい水の目標値 （暫定値） | 0.05 | 0
|  | 0.05 | 1