## 使用方法
－主成分得点計算マクロの使用方法－
1. 主成分得点計算マクロについて
本主成分得点マクロは、財）水道技術研究センターを中心とした産学官の共同研究開発プロジェクトであるe-WaterⅡにおいて原水水質評価に関する研究を担当した水質評価委員会で作成したものです。通常、原水水質の評価は複数の水質項目から考えることが一般的ですが、原水水質として総合評価したものは現状では見当たらないことから、水質評価委員会では原水水質の総合指標化のためのひとつとして主成分分析を用いた得点化（主成分得点）を試み、本計算マクロにより水質データから主成分得点の算出ができるようにしました。
本計算マクロは任意の水質データからその水質の主成分得点（第1主成分、第2主成分）を計算しその原水水質を総合評価します。これにより得られた主成分得点は、予め求めた日本の水道原水（29事業体、102浄水場、242サンプル）の主成分得点分布と比較することにより、その任意の水質データが日本の水道原水のなかでどの位置に該当するか確認することができます。本計算マクロは下記で指定した水質項目10項目を基準にして主成分得点を求めています。言い換えれば10項目の水質データからその水質の持つ特性を第1主成分得点と第2主成分得点で総合評価したものです。指定した水質項目以外では使用できませんので注意下さい。
2. 主成分得点計算マクロの用途
基準とした242箇所の水道原水の主成分得点は、グラフシート上に主たる浄水システム、クラスター毎に分類してプロットされており、任意の水質データから計算された主成分得点はそのグラフ上にプロットされます。なお、ここで示す主成分得点は、第1主成分得点が高いほど汚濁が進んでいることを示し、第2主成分得点が高いほど地下水・湧水の特徴もしくは窒素汚染度合が強いことを示しています。また、原点付近は日本の平均的水道原水と考えることができます。そのため、この計算マクロを用いることで、以下のことを確認することができます。
・任意の水質データが日本の水道原水の中でどの程度の水質特性を持つのか？
・その任意の水質データではどの浄水システムが多く用いられているか？
・経年的なデータを用いてどのような水質特性として変遷しているか？
3. 主成分得点計算マクロの使用方法
本計算マクロはエクセルVBAで作成しており、本ファイルは【入力シート】と【グラフ】の2個のワークシートから成っています。
【入力シート】はデータ入力と主成分得点の計算を行います。
【グラフ】は基準となる主成分得点データがプロットされており、更に【入力シート】の計算データをプロットします。
Ø 本マクロを実行するためには、あらかじめExcelマクロのセキュリティを以下の手順で設定し、マクロを有効にしてください。
1）Excelツールバー → マクロ → セキュリティ を選択。
2）セキュリティ レベルを「中」に設定。
Ø 使用する水質データ種類は、水道原水の年間平均値または中央値を使用下さい。
Ø 入力データ数は最大5個まで可能です。
Ø 使用する水質項目は以下の10項目です。
一般細菌、ｐH、濁度、色度、硬度、硝酸および亜硝酸態窒素、鉄、マンガン、アンモニア態窒素、過マンガン酸カリウム消費量またはTOC
それぞれのワークシート【入力シート】と【グラフ】の初期画面は図1、図2のとおりです。
以下に使用手順を述べます。
図1 入力シート初期画面
図2 グラフシート初期画面
① データ入力
【入力シート】に、データ名、データを入力します。（図3データ入力参照。）
・ データは空白が無いように入力して下さい。空白の場合ゼロと判断します。
・ 有機物関連項目はKMnO4消費量かTOC何れかを使用し、使用しない項目の方は空白のままにして下さい。両方入力するとKMnO4消費量が優先されるのでご注意下さい。
図3 データ入力
② 計算結果の表示
データ名とデータを入力後、”計算”ボタンをクリックすると、計算結果は主成分得点（計算結果）欄に表示されます。（図4参照）
図4 計算結果の表示
③ グラフの表示
入力シートで結果が表示された後、”グラフプロット”ボタンをクリックすると、計算結果がプロットされたグラフシートに切替わります。プロットされたデータにはデータ名がラベルとして表示されます。（図5参照）
図5 グラフ表示
④ 入力シート、グラフ等の切り替え
グラフプロット画面から入力シート画面へは、それぞれの画面に配した切り替えボタンで切り替えることができます。
⑤ データ等のクリア
・ グラフ画面において新たにプロットしたデータは、”プロットデータクリア”ボタンで削除することができます。
・入力データは入力シート上の”入力データクリア”ボタンで、入力データと計算結果をクリアにします。
⑥ ボタンの機能
計算ボタン | データ入力欄に入力されたデータを基に主成分得点表示欄に計算結果を表示します。
グラフプロットボタン | 計算された主成分得点を【グラフ】にプロットします。このボタンをクリックしないとプロットされません。
入力データクリア | 入力データ、主成分得点結果をクリアにします。グラフ上のデータはクリアされません。
プロットデータクリア | グラフ上で基準データ以外のデータプロットをクリアにします。【入力シート】上のデータ主成分得点結果はクリアされません。
入力画面へ | 入力シートへ切り替わります。
グラフ画面へ | グラフシートへ切り替わります。
４. 主成分得点計算マクロ操作上の注意事項
① 本計算マクロにおいて計算値には制限はありませんが、グラフ化する場合に第1主成分得点の上限を12、第2主成分得点の上限を6としています。従って、主成分得点の計算結果が第1主成分12以上、第2主成分6以上の場合のグラフ表示はそれぞれ12および6となります。
②本計算マクロでは、主成分得点の計算結果欄とグラフは直接リンクしていません。そのため、入力シートの”グラフプロット”ボタンをクリックしないとグラフ化しませんので注意下さい。
③本計算マクロにおいてグラフ上の凡例は基準となる浄水システムとして高度処理～地下水の6種類が固定されています。これに入力シートで計算された主成分得点データが凡例に”Data”として追加されます。入力シートにおいてグラフ上に”Data”がプロットされている場合、入力シートの”グラフプロット”ボタンを繰り返しクリックすると、グラフの凡例上に新たなデータ系列が追加表示されますので注意して下さい。このような場合は、グラフシート上の”プロットデータクリア”ボタンで基準となるプロットデータ以外を一度削除し、グラフを初期画面に戻して再度、”グラフプロット”ボタンでデータをプロット化して下さい。
④本計算マクロは水道原水を総合評価しています。そのため入力データとして使用する値は必ず水道原水の値を用いて下さい。仮に浄水やプロセス水等の水質データを用いた場合、基準としたデータが異なりますので本計算の意味を持たなくなります。ご注意下さい。

## 入力シート
データ入力欄
データ名
一般細菌 |  | 個/ｍL
硝酸亜硝酸態窒素 |  | mg/L
全鉄 |  | mg/L
全マンガン |  | mg/L | 第1主成分 | 第2主成分
硬度 |  | mg/L |  |  | 12 | 3.1589
ｐH |  | - |  |  | 3.288 | 0.31655
色度 |  | 度 |  |  | 3.7623 | 0.49664
濁度 |  | 度 |  |  | 5.7502 | 1.2979
有機物 KMｎO4 |  | mg/L
有機物 TOC |  | mg/L
アンモニア態窒素 |  | mg/L
注）有機物は”KMｎO4消費量”，”TOC”何れかを使用、使用しない項目欄は空白のこと。
注）”KMｎO4消費量”と”TOC”の両方を入力するとKMｎO4消費量が優先されます。
注）入力データクリアボタンは、入力データと計算結果をクリアにします。
計算
入力データ クリア
グラフプロット
主成分得点（計算結果）
グラフ画面へ
主成分得点計算マクロ

## グラフ
クラスタ４(4)：高汚濁
クラスタ１(32)：低汚濁、高特性
クラスタ３(46)：中汚濁
クラスタ2(160)：平均的
プロットデータクリア
入力画面へ

## 注意事項
＜注意事項＞
※ | 本図は、多数の我が国の水道原水水質検査データを用いて作成した図ですが、全国には様々な水道原水が存在する可能性があります。そのため、特にクラスター範囲については誤差がありうることも想定され、各クラスター間の境界線は厳密なものではないものとして利用されるべきものです。例えば、クラスター２に近いクラスター３に位置した場合には、両グループの中間的な位置づけとなり、片方のグループに一義的に含まれると判断せず、参考情報として解釈ください。
※ | 本計算シートの利用に伴ういかなる損害も、e-Water水質評価委員会及び財団法人水道技術研究センターは責任を負いません。
※ | e-WaterⅡ水質評価委員会及び財団法人水道技術研究センターでは、本計算シートの操作方法・内容・データ等に関する
質問はお受付できません。何卒ご了承下さい。
※ | 本マクロは、以下の環境で作成しました。
OS：WindowsXP Professional
Excel：Microsoft Excel 2003 SP2

## 集計表 (hidden)
クラスター | 水源種類 | 高度処理無(粉炭有） |  | 高度処理無(粉炭無） |  | 地下水・湧水系 |  | 高度処理オゾン |  | 高度処理粒状炭 |  | 高度処理生物処理
1 | c | -1.8005 | -0.69337
1 | c | -1.094 | -0.67613
1 | c | -0.93205 | -0.97369
1 | c | -1.6667 | -0.92725
1 | c | -0.88902 | -0.9841
1 | a+b |  |  | -0.45493 | -1.2612 |  | -8.1395 | 3.4361
1 | a+b |  |  | -1.1322 | -1.1413 |  | -8.1395 | 3.4361
1 | c | [5 empty] | 16.0564 | 11.3695 |  | -0.8454 | -0.83488
1 | a |  |  | -1.5864 | -1.0332
1 | b | -0.65541 | -0.92389
2 | c | 4.4359 | 2.1046
2 | c | 1.7833 | 1.2482
2 | a | 3.2338 | 1.5607
3 | d | [6 empty] | 8.4309 | -1.1011
2 | b | [6 empty] | 4.6702 | -0.053783
4 | e |  |  |  |  | -2.2915 | 3.8936
2 | c | 2.4614 | 1.4756
2 | c | [6 empty] | 3.12 | 1.594
2 | c | 2.4788 | 1.889
1 | b+c | 0.26 | 0.57494
2 | c | 0.86909 | 0.88816
2 | c | 0.86909 | 0.88816
1 | c | -0.40969 | 0.27588
4 | e |  |  |  |  | -2.637 | 1.6347
1 | c | 0.53946 | -0.01496
1 | c | 0.22716 | 0.0079147
4 | f |  |  |  |  | -2.8637 | 3.058
1 | a+c | -0.24174 | 0.093433
1 | c | 0.074536 | 0.26233
2 | c |  |  | 1.5119 | 0.81292
1 | c | 2.1095 | -0.4382
1 | c | -0.43111 | -1.3346
1 | c |  |  | -0.28917 | -1.0559
1 | a |  |  | 0.37192 | -1.314
1 | b | -1.0116 | -0.97043
1 | a |  |  | -1.6166 | -0.65722
1 | b | -0.66226 | -1.2101
2 | c | [6 empty] | 3.4624 | 0.5083
2 | c | [6 empty] | 3.6199 | 0.54079
1 | c | [6 empty] | 1.7592 | -0.26302
2 | b | 2.9943 | -0.44179
1 | c |  |  | -1.0411 | -0.72531
1 | a+c | -0.97773 | -1.0679
1 | a+c | 0.00013894 | -1.1566
1 | b | -1.7 | -0.92944
1 | a+b+c | 1.0217 | -1.103
1 | b | 0.79646 | -0.52725
1 | e |  |  |  |  | -1.5114 | -0.24671
4 | f |  |  |  |  | -3.0273 | 2.1937
4 | e |  |  |  |  | -1.5147 | 1.3465
4 | f |  |  |  |  | -2.8932 | 2.2673
1 | a | -0.41356 | -0.37967
4 | e |  |  |  |  | -1.6973 | 1.7053
1 | c |  |  | -0.17255 | -0.1432
1 | c |  |  | 0.17767 | -0.49295
1 | b |  |  | -0.28939 | -0.51446
1 | b |  |  | -0.69327 | -0.59842
1 | b |  |  | 0.66033 | 0.22466
2 | b+c | [10 empty] | 3.071 | 0.26826
3 | b+c | [10 empty] | 10.0057 | 1.245
1 | c+c | -0.72656 | -0.45713
1 | b | -1.1352 | -0.73506
2 | b+c | 3.3654 | -0.37864
1 | a+b+c | 0.21762 | -1.1215
4 | f |  |  |  |  | -2.8219 | 0.85015
1 | I | -0.25309 | -0.65977
1 | c | 0.16551 | -0.79328
1 | c | 0.13359 | -0.80233
1 | I |  |  | -2.5626 | -0.47039
1 | I |  |  | -0.70521 | -0.021196
2 | b+c+k | [6 empty] | 1.6879 | 3.2535
1 | c |  |  | -0.91302 | -0.38722
1 | c | -1.7344 | -0.73041
1 | c | -1.3758 | -0.80903
1 | c | -1.1898 | -1.1089
1 | c | -2.1591 | -0.75721
1 | c | -1.4344 | -1.0393
1 | a+b |  |  | -0.66057 | -1.1592
1 | a+b |  |  | -1.1069 | -1.1078
1 | c | [8 empty] | -0.91437 | -0.87832
1 | a |  |  | -1.118 | -1.1231
1 | b | -1.1438 | -0.81995
1 | c | [8 empty] | 0.26835 | -0.73474
4 | h+g |  |  |  |  | -2.453 | 2.2584
1 | b+c |  |  | -2.6479 | -0.57527
1 | c |  |  | -3.0758 | -0.31175
4 | g |  |  |  |  | -2.9853 | 2.5148
4 | h |  |  |  |  | -2.7229 | 1.4408
1 | b |  |  | -2.6479 | -0.57527
1 | c |  |  | -2.8786 | -0.83496
1 | a |  |  | -0.12221 | -0.065814
1 | a | [8 empty] | 2.4345 | -0.45843
2 | c | 2.7586 | 1.8603
2 | c | 1.4277 | 1.5406
2 | a | 2.6878 | 1.5168
2 | c | 1.8096 | 1.649
2 | c | 2.8649 | 1.4578
2 | c | 3.2987 | 0.98158
3 | d | [6 empty] | 11.9241 | -1.3039
2 | b | [6 empty] | 5.58 | -0.094443
2 | c | 3.2987 | 0.98158
4 | e |  |  |  |  | -2.576 | 4.6865
1 | b |  |  | -1.7559 | -0.46017
2 | c | 1.9349 | 1.6607
2 | c | [6 empty] | 1.4759 | 1.3049
1 | c |  |  | -1.7693 | -0.46151
2 | c | 1.848 | 1.8473
1 | b+c | -0.38949 | -0.44437
1 | c | -0.020341 | 0.30615
1 | c | -0.020341 | 0.30615
1 | c | 0.61243 | 0.0089428
4 | e |  |  |  |  | -2.4109 | 1.8855
1 | c | -0.20405 | -0.1924
1 | c | 0.27091 | 0.02679
1 | c | 0.0038784 | 0.58807
4 | f |  |  |  |  | -2.6071 | 5.1443
1 | c | 0.41339 | -0.045656
1 | c |  |  | 0.35316 | 0.25517
1 | c | 2.3322 | -0.80524
1 | c | -0.30506 | -1.3803
4 | c |  |  | -1.9918 | 0.14777
4 | c |  |  | -1.9174 | 0.50332
1 | c |  |  | -0.63941 | -1.1402
1 | a |  |  | 0.21691 | -1.2455
1 | b | -1.5119 | -1.0837
1 | a+b+c |  |  | -1.8731 | -0.75757
1 | a |  |  | -1.0921 | -0.92882
1 | a |  |  | -1.3933 | -0.8149
1 | b | -1.7726 | -0.853
1 | d | 0.11735 | -1.6217
1 | c | [6 empty] | 1.934 | -0.55907
1 | c | [6 empty] | 1.2356 | -0.2214
1 | c | [6 empty] | 1.5154 | -0.045984
1 | c | [6 empty] | 1.1835 | -0.61508
1 | b | 1.1197 | -0.50477
1 | c |  |  | -0.83185 | -0.61677
1 | a+c | -1.5011 | -1.0195
1 | a+c | -0.87921 | -1.1384
1 | b | -2.1168 | -1.0743
1 | b | 0.23815 | -0.44781
4 | e |  |  |  |  | -2.386 | 0.15192
4 | f |  |  |  |  | -2.8574 | 2.1112
4 | e |  |  |  |  | -2.092 | 1.5176
4 | f |  |  |  |  | -2.8585 | 2.0645
1 | a | -0.63556 | -0.71776
4 | e |  |  |  |  | -1.8232 | 0.93825
1 | c |  |  | -0.24609 | -0.31419
1 | c |  |  | -0.015798 | -0.90531
1 | b |  |  | -0.89879 | -0.43745
1 | b |  |  | -0.41682 | -0.22514
2 | b+c | [10 empty] | 3.5524 | 0.18295
2 | b+c | [10 empty] | 4.2411 | 0.26231
1 | c+c | -0.75778 | -0.73962
1 | b | -1.4492 | -0.94223
2 | b+c | 2.7592 | -0.26945
1 | a+b+c | -0.0079441 | -1.1764
4 | f |  |  |  |  | -3.1184 | 0.85942
1 | I | -0.84392 | -0.39282
1 | c | -0.28467 | -0.67179
1 | c | -0.14426 | -0.65954
1 | I |  |  | -1.8796 | -0.50352
1 | I |  |  | -0.080992 | -0.60288
2 | b+c+k | [6 empty] | 2.0365 | 1.5899
1 | c |  |  | -0.76235 | -0.80643
1 | a+b |  |  | -0.78072 | -1.1445
1 | a+b |  |  | -1.5501 | -1.1431
1 | a |  |  | -1.7242 | -1.0385
1 | b | -0.58037 | -1.1026
1 | c | [8 empty] | 1.6342 | -0.76123
4 | h+g |  |  |  |  | -2.0523 | 1.7603
1 | b+c |  |  | -1.7194 | -1.0986
1 | c |  |  | -2.2549 | -0.90762
4 | g |  |  |  |  | -2.6803 | 2.5943
4 | h |  |  |  |  | -3.0093 | 1.4063
1 | b |  |  | -1.996 | -1.3273
1 | c |  |  | -2.5762 | -1.181
1 | a |  |  | 1.4314 | -0.41068
1 | a | [8 empty] | 1.6149 | -0.22198
2 | c | 1.8303 | 1.2458
2 | c | 1.2094 | 0.85333
2 | c | 1.1852 | 0.76776
2 | a | 2.204 | 1.0959
2 | c | 1.7625 | 1.0096
2 | c | 1.7625 | 1.0096
2 | c | 3.6253 | 0.775
3 | d | [6 empty] | 9.2685 | -0.32506
2 | b | [6 empty] | 4.427 | -1.3299
2 | c | 3.6253 | 0.775
1 | b |  |  | -1.4405 | -0.56925
2 | c | [6 empty] | 2.1449 | 0.84262
2 | c | 2.6013 | 1.4575
2 | c | [6 empty] | 1.3812 | 0.76029
1 | c |  |  | -1.4909 | -0.70888
2 | c | 2.6893 | 1.5583
1 | b | 0.13206 | 0.0077036
1 | c | 0.41555 | 0.11045
1 | c | 0.41555 | 0.11045
1 | c | -0.13297 | -0.15931
4 | e |  |  |  |  | -1.906 | 0.70218
4 | f |  |  |  |  | -2.7858 | 4.6714
1 | a+c | 0.2044 | -0.24887
1 | c | -0.14336 | -0.16504
1 | c |  |  | -0.849 | -0.64255
1 | a |  |  | 0.67361 | -0.25777
1 | c |  |  | 1.1187 | 0.11653
1 | c |  |  | 0.077419 | -1.3648
1 | a |  |  | -0.78956 | -1.2917
1 | b | -1.7259 | -0.70816
1 | a+b+c |  |  | -1.583 | -1.0267
1 | a |  |  | -1.019 | -0.64436
1 | a |  |  | -1.3182 | -0.71881
1 | b | -1.2963 | -0.71926
1 | d | 0.23436 | -1.5289
1 | c | [6 empty] | 1.8932 | -0.782
1 | b | 1.6972 | -0.61876
1 | a+c | -0.84991 | -1.1323
1 | a+c | -0.56344 | -1.2113
1 | b | -1.9018 | -1.1628
1 | a+c |  |  | 0.26463 | -1.322
4 | f |  |  |  |  | -2.9452 | 2.0082
4 | e |  |  |  |  | -2.1944 | 1.3866
4 | f |  |  |  |  | -2.9965 | 1.6104
1 | a | -0.27154 | -0.58649
1 | b |  |  | -1.0038 | -0.53499
4 | e |  |  |  |  | -1.9914 | 1.1118
1 | b |  |  | -0.7185 | -0.87628
1 | b |  |  | -1.1881 | -0.26162
1 | b+c | [10 empty] | 1.7532 | -0.13063
1 | b+c | [10 empty] | 1.4948 | -0.15774
1 | a+c | 0.18785 | -1.1428
1 | c+c | -0.75286 | -0.46799
1 | b | -0.78303 | -0.64584
2 | b+c | 3.0512 | -0.30014
1 | a+b+c | -0.5736 | -1.0732
4 | f |  |  |  |  | -3.304 | 1.1378
1 | I | -0.62859 | -0.13702
1 | c | 0.33737 | -0.5894
1 | c | 0.50291 | -0.54752
1 | I |  |  | -1.8308 | -0.89848
1 | I |  |  | -1.1268 | -0.74974
2 | b+c+k | [6 empty] | 1.1481 | 0.98822
1 | c |  |  | -1.2352 | -0.66868