① 弁室・弁きょう等点検（清掃）記録表 種別; 点検項目; 点検結果. 調査項目; バルブ形式. 道路種別; １：国道 ２：県道 ３：市道 ４：町道 ５：村道 ６：その他. 布設位置; １：車道 ２：歩道 ３：その他. 鉄蓋の形式; １：丸型 ２：角型. 弁室の形式; １：丸型 ２：角型. 鉄蓋; 外観・表面磨耗状況; 良：○ 不可：×. 鉄蓋周辺の舗装状態（破損等）; 良：○ 不可：×. 鉄蓋の段差（擦り付け状態の不備）; 鉄蓋の段差について㎝単位で明記 例；+3(cm)，-1(cm)等. 開閉状況（連結部の状態確認を含む）; 良：○ 不可：×. かん合状況（ガタツキ・振動確認等）; 良：○ 不可：×. 破損・腐食状況; なし：○ あり：×. 鉄蓋及び受枠接地面の清掃; なし：○ あり：×. 弁室; 調整モルタルの状況（割れ、隙間）; 良：○ 不可：×. 内壁鏡面コンクリートの状況; 良：○ 不可：×. 弁室の水没; 良：○ 不可：×. 弁室の清掃・排水作業の有無; なし：○ あり：×. 状況; 点検結果詳細、原因分析（その他）; 異常の詳細報告及び点検項目以外の異常があれば記入. ※ 異常があった場合には、種別ごとに原因分析として以下を記入 １：重車両の交通量が多く道路に負荷過大のため ２：路線舗装に全体的な経年劣化が顕著 ３：水場の地盤である ４：地下水が多く浸透している ５：弁体の経年劣化 ６：その他（詳細明記）

出典：「空気弁点検要領」（千葉県水道局）より抜粋